Техническое задание

на поставку манекенов для отработки практических навыков у студентов для нужд Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Башкортостан Сибайский медицинский колледж.

1. Манекен-симулятор взрослого для обработки навыков сестринского ухода, модель H100S

| № п/п | Наименование параметра | Технические требования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ |
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Отработка навыков сестринского ухода | 1 шт. |
| 2. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1. Мытье головы и лица. 2. Промывание ушей и глаз, закапывание капель. 3. Уход за полостью рта и искусственными зубами. 4. Интубация трахеи. 5. Отсасывание мокроты. 6. Ингаляция кислорода. 7. Кормление через рот и носовой зонд. 8. Промывание желудка. 9. Основные органы грудной полости. 10. Венепункции, инъекции и переливание крови (модель руки). 11. Подкожные инъекции в дельтовидную мышцу. 12. Инъекции в латеральную широкую мышцу бедра. 13. Пункции: грудная и брюшная полость, печень, костный мозг, люмбальная пункция. 14. Клизма. 15. Катетеризация уретры у женщин. 16. Катетеризация уретры у мужчин. 17. Промывание мочевого пузыря у женщин. 18. Промывание мочевого пузыря у мужчин. 19. Дренирование стом. 20. Внутримышечные инъекции в ягодицы. 21. Основные органы брюшной полости. 22. Общий уход: мытье губкой, смена одежды, холодо- и термотерапия. |  |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИя и параметры |  |  |
| 3.1. | Наименование оборудования | Манекен-симулятор взрослого для обработки навыков сестринского ухода, модель H100S |  |
| 3.2. | Технические параметры, критерии | Реалистичность размера торса, конечностей, строения тела и внешнее сходство с человеком, материал, из которого сделан манекен, должен напоминать кожу человека, аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении приемов СЛР. Размеры: 170×41×58 см; вес 18 кг. |  |
| 4. | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |
|  | Доставка по адресу | Республика Башкортостан, ул. Заки Валиди, д.55 |  |
|  | Состояние оборудования при поставке, соответствие стандартам, условиям и требованиям | Новое и неиспользованное |  |
|  | Сроки поставки | до 31 декабря 2013 г. |  |
|  | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Гарантийное обслуживание | 3 года |  |

2. Модель туловища двуполая, 40 частей, модель Т004

| № п/п | Наименование параметра | Технические требования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ |
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Учебное пособие с точным изображением анатомических структур | 1 шт. |
| 2. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Разрез через вентральную поверхность шеи обнажает структуру мышц, желез, сосудов и нервов. Грудная и брюшная полости полностью открыты, что дает возможность для неограниченного обзора внутренних органов и структур. Спина рассечена, показаны слои мышц, позвоночник и ветви нервов. |  |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИя и параметры |  |  |
| 3.1 | Наименование оборудования | Модель туловища двуполая, 40 частей |  |
| 3.2 | Технические параметры, критерии | Туловище унисекс, в натуральную величину, 40 частей. Реалистичность размера торса, конечностей, строения тела и внешнее сходство с человеком. Точное изображение всех анатомических структур позволяет использовать его для преподавания в любой аудитории. Высота: 85 см. |  |
| 4. | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |
|  | Доставка по адресу | Республика Башкортостан, ул. Заки Валиди, д. 55 |  |
|  | Состояние оборудования при поставке, соответствие стандартам, условиям и требованиям | Новое и неиспользованное |  |
|  | Сроки поставки | До 31 декабря 2013 года |  |
|  | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Гарантийное обслуживание | 3 года |  |

3. Практи-МЭН-манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, модель МВ001

| № п/п | Наименование параметра | Технические требования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ |
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Отработка навыков проведения базовой сердечно-лёгочной реанимации. | 5 шт. |
| 2. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1. Переключатель в 3 позиции: - взрослый - ребенок - нейтральная позиция При переключении меняется упругость грудной клетки для различной силы компрессии. 2. Звуковой сигнал В позиции «ребенок» и «взрослый» для оценки достаточной глубины компрессии и правильной позиции рук используется звуковой сигнал. В нейтральной позиции манекен можно использовать без звукового сигнала. 3. Подвижная голова Голову можно запрокидывать для того, чтоб практиковать искусственное дыхание. Кроме того, голова съемная, что позволяет оперативно разбирать манекен, а также чистить его. 4. Подвижная грудная клетка При проведении искусственного дыхания у манекена присутствует видимое поднятие грудной клетки с последующим ее опусканием. 5. Клапан с обратным током воздуха Уникальный двунаправленный клапан, направляющий воздух в легкие, а затем изгоняющий воздух из легких. Воздух из лёгких выходит с обратной стороны головы. |  |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИя и параметры |  |  |
| 3.1. | Наименование оборудования | Практи-МЭН-манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации |  |
| 3.2 | Технические параметры, критерии | Съемная мягкая, «теплая» на ощупь кожа, которую можно снимать и чистить. Лицевая кожа и кожа на туловище выполнены раздельно. Клапан, легкие, кожа лица и туловища легко чистятся, но также заменяемые. |  |
| 4. | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 1. Манекен 2. Голова 3. Клапан 4. Кожа лица 5. Кожа туловища 6. Легкие 7. Перчатки 8. Влажные салфетки 9. Дыхательная маска 10. Инструкция на русском языке 11. Транспортировочная сумка-коврик (опционально) | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 5. | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |
|  | Доставка по адресу | Республика Башкортостан, ул. Заки Валиди, д. 55 |  |
|  | Состояние оборудования при поставке, соответствие стандартам, условиям и требованиям | Новое и неиспользованное |  |
|  | Сроки поставки | До 31 декабря 2013 года |  |
|  | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Гарантийное обслуживание | 3 года |  |

4. Манекен-симулятор новорожденного для отработки сестринских манипуляций, модель FT335

| № п/п | Наименование параметра | Технические требования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ |
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Отработка сестринских манипуляций по уходу за новорожденным. | 1 шт. |
| 2. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1. Общий уход: смена подгузников, смена белья, уход за полостью рта, закаливание, наложение повязок. 2. Возможность выполнения венепункции/внутривенной инфузии, включая вены руки и головные вены. 3. Уход за пуповиной: перевязка пуповины, катетеризация пупочной вены и инфузия в пупочную вену. 4. Постановка желудочного зонда: определение положения зонда путем аускультации; освоение навыков декомпрессии желудка и кишечника, кормления через назогастральный зонд, промывание желудка и т.д. 5. Возможность выполнения пункции костного мозга: позволяет освоить навык пункции большеберцовой кости; отток костно-мозгового содержимого подтверждает правильность выполнения манипуляции; возможность введения жидкости в костномозговую полость позволяет отработать навык внутрикостного вливания. 6. Возможность проведения СЛР: поддерживает проведение искусственной вентиляции «рот-в-рот», «рот-в-нос», вентиляцию через рот мешком типа АМБУ; электронный контроль компрессии грудной клетки; позволяет по отдельности отработать частоту и глубину вентиляции, продолжительность, частоту и глубину компрессии грудной клетки. |  |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИя и параметры |  |  |
| 3.1. | Наименование оборудования | Манекен-симулятор новорожденного для отработки сестринских манипуляций |  |
| 3.2 | Технические параметры, критерии | Манекен создан в соответствии с анатомическими характеристиками новорожденного ребенка. Модель с мягкой, эластичной, слабодеформирующейся кожей, имеет привлекательный вид. |  |
| 4. | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 1. манекен новорожденного ребенка. 2. монитор контроля эффективности СЛР. 3. расходный материал. | 1 шт. 1 шт. |
| 5. | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |
|  | Доставка по адресу | Республика Башкортостан, ул. Заки Валиди, д. 55 |  |
|  | Состояние оборудования при поставке, соответствие стандартам, условиям и требованиям | Новое и неиспользованное |  |
|  | Сроки поставки | До 31 декабря 2013 года |  |
|  | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Гарантийное обслуживание | 3 года |  |

5. Цифровой манекен-симулятор аускультации сердца и легких с пультом, Z990

| № п/п | Наименование параметра | Технические требования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ |
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | Отработка основных навыков по уходу за больным человеком. | 1 шт. |
| 2. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Вращение, удобное обслуживание и транспортировка. Запатентованный дизайн: резонансная полость для придания полноты и тона звукам сердца и легких. Более 80 Hi-fi звуков аускультации. Автоматическое отображение аускультативного звука. Пульт для управления аускультацией. Имеется возможность подключения аудио колонок (опция). |  |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИя и параметры |  |  |
| 3.1. | Наименование оборудования | Цифровой манекен-симулятор аускультации сердца и легких с пультом |  |
| 3.2 | Технические параметры, критерии | Манекен половины туловища мужчины, с точными анатомическими ориентирами. Размер:100х58х38 см. Вес:16,5 кг. |  |
| 5. | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |
|  | Доставка по адресу | Республика Башкортостан, ул. Заки Валиди, д. 55 |  |
|  | Состояние оборудования при поставке, соответствие стандартам, условиям и требованиям | Новое и неиспользованное |  |
|  | Сроки поставки | До 31 декабря 2013 года |  |
|  | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Гарантийное обслуживание | 3 года |  |