# протокол № 27

# рассмотрения и оценки котировочных заявок

«03» июля 2012года

# Наименование предмета запроса котировок: проведение капитального ремонта кабинетов учебного корпуса.

# Заказчиком является ГАОУ СПО РБ Сибайский МК,  почтовый адрес: 453830, РБ, г. Сибай, ул. З. Валиди, 55, адрес электронной почты: sibaymed@mail.ru.

# Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,016 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 4 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,18 |  |
| 5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металличе-ским каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,35 |  |
| 6 | Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 1,77 |  |
| 7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь про-ема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 8 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м2 | 1,6 |  |
| 9 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1 |  |
| 10 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных | компл. | 1 |  |
| 11 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,032 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,3 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,33 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1 |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,05 |  |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |  |
| 18 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,15 |  |
| 19 | Профиль для защиты углов: 25х15х0,5 | м | 15 |  |
| 20 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 21 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| 22 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 23 | Розетка скрытой проводки | шт. | 2 |  |
| 24 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,5 |  |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,05 |  |
| 26 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,06 |  |
| 27 | Светильник НПО 20х100 | шт | 6 |  |
| 28 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,11 |  |
| 29 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,11 |  |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,26 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |
| 31 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 32 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,032 |  |
| 33 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,032 |  |
| 35 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м2 | 1,6 |  |
| 36 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 1,6 |  |
| 37 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 2 |  |
| 38 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,05 |  |
| 39 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металличе-ским каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,05 |  |
| 40 | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 5,15 |  |

Место оказания услуг: 453830, РБ, г. Сибай, ул. З. Валиди, 55

Срок оказания услуг: в течение месяца с даты заключения договора.

Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Максимальная цена договора: 256 044,00 рублей.

Источник финансирования: субсидии на иные цели.

# До окончания срока подачи котировочных заявок поступило три котировочные заявки:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупок, почтовый адрес | Соответствие существенным условиям | Предлагаемая цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Технострой», 453830, РБ, г. Сибай, ул. Горная, д.1/1. | соответствует | 246 428,00 |
| 2 | ООО «Ремспецстрой»,453830, РБ, г. Баймак, ул. Азанова,37 | соответствует | 256 000,00 |
| 3 | ООО «Технопром»,453830, РБ, г. Сибай, ул. Белова, 5а. | соответствует | 248 500,00 |

5. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов следующее решение: заключить договор на проведение капитального ремонта кабинетов учебного корпуса с ООО «Технострой», 453830, РБ, г. Сибай, ул. Горная,д. 1/1 на сумму 246 428,00 (двести сорок шесть тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

# Подписи присутствовавших членов комиссии:

| Председатель комиссии: | _________________ ____Аманова Л.З.__ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены комиссии | _________________ __Янюлдашова Г.И. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ __Ямантаева З.Ф._ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь комиссии | _________________ ___Ахмедьянова Э.В._ (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

Извещение о проведении запроса котировок

Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Башкортостан Сибайский медицинский колледж (ГАОУ СПО РБ Сибайский МК)

Почтовый адрес заказчика: 453830,РБ,г.Сибай,ул.З.Валиди,55

Адрес электронной почты заказчика: sibaymed@mail.ru

Источник финансирования заказа: Субсидии на иные цели.

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72

Наименование услуг: Проведение капитального ремонта кабинетов учебного корпуса.

Место оказания услуг:  453830,РБ, г.Сибай,ул.З.Валиди,55

Срок оказания услуг: в течение месяца с даты заключения договора.

Срок заключения договора: договор может быть заключен не ранее семи и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на сайте заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

Количество выполнения работ: согласно дефектной ведомости на капитальный ремонт кабинетов учебного корпуса ГАОУ СПО РБ Сибайский МК.

Количество и гарантия выполненных работ: качество выполняемых работ должно соответствовать нормам, правилам, стандартам на выполнение данного вида работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление производиться за счет Подрядчика. Подрядчик обязуется гарантировать качество работ в течение 24 месяцев со дня приемки работ.

Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет

Максимальная цена договора 256 044,00  рублей.

Место подачи котировочных заявок: 453830, РБ, г.Сибай, ул.З.Валиди,55

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72. Исполнитель: Янюлдашова Гульназ Иршатовна.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 «25» июня 2012 г. до 17-00 «02» июля 2012 г. (по местному времени заказчика).

Требования к участникам закупок в соответствии с Положением:

- Заполненная котировочная заявка;

- Полученная не ранее чем за 6 месяцев заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- Копия лицензии (если работы относятся к лицензируемым видам деятельности);

- Копия свидетельства, подтверждающего членство в саморегулируемой организации;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление  действий от имени участника закупок (копия решения о назначение или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок)

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена поставки превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на сайте заказчика sibaymed.ucoz.ru  протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: техническое задание (Приложение №1).

- форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, проект договора, требования к участникам закупок   размещены на сайте заказчика sibaymed.ucoz.ru

Дефектная ведомость

На капитальный ремонт кабинетов учебного корпуса

ГАОУ СПО РБ Сибайский МК

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,016 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 4 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,18 |  |
| 5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металличе-ским каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,35 |  |
| 6 | Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 1,77 |  |
| 7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь про-ема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 8 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м2 | 1,6 |  |
| 9 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1 |  |
| 10 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных | компл. | 1 |  |
| 11 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,032 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,3 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,33 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1 |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,05 |  |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |  |
| 18 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,15 |  |
| 19 | Профиль для защиты углов: 25х15х0,5 | м | 15 |  |
| 20 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 21 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| 22 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 23 | Розетка скрытой проводки | шт. | 2 |  |
| 24 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,5 |  |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,05 |  |
| 26 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,06 |  |
| 27 | Светильник НПО 20х100 | шт | 6 |  |
| 28 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,11 |  |
| 29 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,11 |  |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,26 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |
| 31 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 32 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,032 |  |
| 33 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,032 |  |
| 35 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия | м2 | 1,6 |  |
| 36 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 1,6 |  |
| 37 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 2 |  |
| 38 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,05 |  |
| 39 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металличе-ским каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,05 |  |
| 40 | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 5,15 |  |
| 41 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным про-емом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,02 |  |
| 42 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,48 |  |
| 43 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,165 |  |
| 44 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 |  |
| 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,165 |  |

Требования к качеству и безопасности работ

- Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

  - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002 г.;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

  - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987г. № 280);

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 19.04.2004 №70).

- Используемые при производстве работ материалы (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящих технических требованиях, а также государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих).

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

  - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;

  - СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».

###### Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта  Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

- Выполнить предусмотренные настоящим Договоры работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, а также в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

  - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

  - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утверждено Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. № 280);

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 19.04.2004 №70).

ГОСТЫ, СНИПы, рекомендации по кровельным работам

-  Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство. Стандарт Организации.

- Указания по технической эксплуатации крыш жилых зданий с рулонными, мастичными и стальными кровлями

- Строительные нормы и правила (СНИП II-26-76) Кровли

- Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний. Пособие.

- ВСН 026-85. Устройство новых и ремонт существующих кровель типовых жилых, общественных и промышленных зданий с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов

- ВСН 12-94. Инструкции по устройству кровель типовых жилых домов с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов.

- ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная.Лестницы пожарные наружные стационарные.Ограждения кровли.Общие технические требования.Методы испытаний.

- ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие техническое условия.

- ГОСТ 30547-97 Материалы кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.